## Sheet1
01包段广宣项目门窗清单
序号 | 标段 | 位置 | 序号 | 清单名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 含税单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 标段1 | 广德服务区 | 1 | 普通铝合金门连窗 | 1、玻璃品种、厚度：门窗玻璃采用铝合金推拉窗5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 2、外门窗框料采用普通铝合金。 | m2 | 61.86
| 标段1 |  | 2 | 铝合金推拉窗 | 1、玻璃品种、厚度：5mm厚钢化玻璃 2、所有窗户均需外设金刚纱纱窗 | m2 | 32.94
| 标段1 |  | 3 | 断热铝合金窗 | 1、玻璃品种、厚度：6mm普通钢化白玻璃 2、含消防救援窗 3、所有窗户均需外设金刚纱纱窗 | m2 | 71.64
2 | 标段2 | 绿锦服务区 | 4 | 普通铝合金推拉门 | 1、外门窗框料采用普通铝合金。 | m2 | 100.8
| 标段2 |  | 5 | 断热铝合金窗（中透光玻璃） | 1、玻璃品种、厚度：断热铝合金窗5中透光Low--E+12氩气+5,自身遮阳系数0.65 2、外门窗开启扇设置纱窗扇 3、含消防救援窗 | m2 | 891.29
| 标段2 |  | 6 | 断热铝合金窗（中透光玻璃） | 1、玻璃品种、厚度：铝合金外窗5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边,夏季遮阳系数0.27,传热系数2.1W/m2·K 2、外门窗开启扇设置纱窗扇 3、含消防救援窗 | m2 | 891.29
| 标段2 |  | 7 | 玻璃门 | 1、玻璃品种、厚度：玻璃门 | m2 | 10.8
| 标段2 |  | 8 | 80系列断热铝合金窗（中透光玻璃） | 1、玻璃品种、厚度：6+12A+6遮阳型 2、外门窗开启扇设置纱窗扇 3、含消防救援窗 | m2 | 53.64
3 | 标段3 | 洪林服务区 | 9 | 普通铝合金推拉门 | 1、外门窗框料采用普通铝合金。 | m2 | 252
| 标段3 |  | 10 | 断热铝合金窗（中透光玻璃） | 1、玻璃品种、厚度：断热铝合金窗5中透光Low--E+12氩气+5,自身遮阳系数0.65 2、外门窗开启扇设置纱窗扇 3、含消防救援窗 | m2 | 866.635
| 标段3 |  | 11 | 断热铝合金窗（中透光玻璃） | 1、玻璃品种、厚度：铝合金外窗5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边,夏季遮阳系数0.27,传热系数2.1W/m2·K 2、外门窗开启扇设置纱窗扇 3、含消防救援窗 | m2 | 866.635
| 标段3 |  | 12 | 金属门 | 1、门名称、代号及洞口尺寸：超白长虹玻璃移门 2、门材质：超厚超窄钛镁铝合金型材边框 | m2 | 184.26
| 标段3 |  | 13 | 玻璃门 | 1、玻璃品种、厚度：玻璃门 | m2 | 8.1
| 标段3 |  | 14 | 断热铝合金窗 | 1、玻璃品种、厚度：6mm普通钢化白玻璃 2、含消防救援窗 3、所有窗户均需外设金刚纱纱窗 | m2 | 143.28
4 | 标段4 | 洪林收费站 | 15 | 断热铝合金平开门（高透光玻璃） | 1、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 2、含350mm高护门板 3、含横执把手 | m2 | 51.68
| 标段4 |  | 16 | 80系断热铝合金平开窗（高透光玻璃） | 1、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 2、含金刚纱纱窗 3、含消防救援窗 4、含手动开启装置 | m2 | 90.86
| 标段4 |  | 17 | 80系断热铝合金平开窗（中透光玻璃） | 1、玻璃品种、厚度：5中透光Low-E+9氩气+5 2、含金刚纱纱窗 3、含消防救援窗 4、含手动开启装置 | m2 | 82.29
| 标段4 |  | 18 | 断热铝合金自动密闭平开门（高透光玻璃） | 1、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 | m2 | 26.856
| 标段4 |  | 19 | 断热铝合金推拉门 | 1、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 | m2 | 152.064
| 标段4 |  | 20 | 金属门 | 1、门名称、代号及洞口尺寸：详见图纸 2、门材质：6厚磨砂玻璃塑钢玻璃门 | m2 | 51.408
| 标段4 |  | 21 | 断热铝合金推拉窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：详见图纸 2、窗材质：5高透Low-E+19Ar（百叶）+5暖边 3、玻璃品种：断热铝合金推拉窗 | m2 | 264.816
| 标段4 |  | 22 | 断热铝合金窗 | 1、玻璃品种、厚度：10厚蓝灰色钢化玻璃 2、含消防救援窗 3、所有窗户均需外设金刚纱纱窗 | m2 | 34.2
5 | 标段5 | 十字收费站、十字养护工区、广德西 | 23 | 断热铝合金自动密闭平开门（高透光玻璃） | 1、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 | m2 | 26.856
| 标段5 |  | 24 | 断热铝合金推拉门 | 1、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 | m2 | 152.064
| 标段5 |  | 25 | 金属门 | 1、门名称、代号及洞口尺寸：详见图纸 2、门材质：6厚磨砂玻璃塑钢玻璃门 | m2 | 51.408
| 标段5 |  | 26 | 断热铝合金推拉窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：详见图纸 2、窗材质：5高透Low-E+19Ar（百叶）+5暖边 3、玻璃品种：断热铝合金推拉窗 | m2 | 264.816
| 标段5 |  | 27 | 断热铝合金窗 | 1、玻璃品种、厚度：10厚蓝灰色钢化玻璃 2、含消防救援窗 3、所有窗户均需外设金刚纱纱窗 | m2 | 34.2
| 标段5 |  | 28 | 断热铝合金平开门（高透光玻璃） | 1、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 2、含350mm高护门板 3、含横执把手 | m2 | 51.68
| 标段5 |  | 29 | 80系断热铝合金平开窗（高透光玻璃） | 1、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 2、含金刚纱纱窗 3、含消防救援窗 4、含手动开启装置 | m2 | 173.15
| 标段5 |  | 30 | 铝合金窗（高透光玻璃） | 1、窗材质：普通铝合金，窗用主型材基材壁厚外窗不小于1.8 2、玻璃品种、厚度：门窗玻璃采用金属隔热型材隔热条高度26mm(K=2.8)5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边(K=2.2) 3、外门窗开启扇设置纱窗扇 4、含消防救援窗 | 套 | 8
| 标段5 |  | 31 | 断热铝合金平开门 | 1、玻璃品种、厚度：5中透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 | m2 | 29.55
| 标段5 |  | 32 | 金属窗 | 1、窗材质：断热铝合金玻璃窗 2、玻璃品种、厚度：6+12A+6 3、五金：包含全套五金配件 4、其他：其他未尽事宜详见图纸、答疑及相关规范要求 | m2 | 123.53
| 标段5 |  | 33 | 金属窗 | 1、窗材质：80系列普通铝合金推拉窗 2、玻璃品种、厚度：PT90TLC（钢化玻璃 6Low-E+12A+6）(P34-∆P3-q16-K5) GB/T8478 | m2 | 227.59
| 标段5 |  | 34 | 推拉平开门 | 1、窗材质：铝合金玻璃门 2、玻璃品种、厚度：6+12A+6 3、五金：包含全套五金配件 4、其他：其他未尽事宜详见图纸、答疑及相关规范要求 | m2 | 68.06
| 标段5 |  | 35 | 金属门 | 1、部位：卫生间门 2、门材质：铝合金玻璃门； 3、玻璃品种、厚度：钢化玻璃 4、五金：包含全套五金配件 5、其他未尽事宜详见图纸、答疑及相关规范要求 | m2 | 18.48
| 标段5 |  | 36 | 金属窗 | 1、窗材质：普通铝合金，窗用主型材基材壁厚外窗不小于1.8 2、玻璃品种、厚度：门窗玻璃采用金属隔热型材隔热条高度26mm(K=2.8)5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边(K=2.2) 3、外门窗开启扇设置纱窗扇 4、含消防救援窗 | m2 | 108.21
| 标段5 |  | 37 | 金属门 | 1、门材质：铝合金外门主型材厚度不应小于2mm 2、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 | m2 | 5.75
| 标段5 |  | 38 | 金属门 | 1、部位：厨房门 2、门材质：铝合金玻璃门； 3、玻璃品种、厚度：钢化玻璃 4、五金：包含全套五金配件 5、其他未尽事宜详见图纸、答疑及相关规范要求 | m2 | 5.13
| 标段5 |  | 39 | 铝合金窗（高透光玻璃） | 1、窗材质：普通铝合金，窗用主型材基材壁厚外窗不小于1.8 2、玻璃品种、厚度：门窗玻璃采用金属隔热型材隔热条高度26mm(K=2.8)5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边(K=2.2) 3、外门窗开启扇设置纱窗扇 4、含消防救援窗 | 套 | 60
| 标段5 |  | 40 | 铝合金窗（高透光玻璃） | 1、窗材质：普通铝合金，窗用主型材基材壁厚外窗不小于1.8 2、玻璃品种、厚度：门窗玻璃采用金属隔热型材隔热条高度26mm(K=2.8)5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边(K=2.2) 3、外门窗开启扇设置纱窗扇 4、含消防救援窗 | 套 | 10
6 | 标段6 | 高湖收费站 | 41 | 断热铝合金自动密闭平开门（高透光玻璃） | 1、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 | m2 | 26.856
| 标段6 |  | 42 | 断热铝合金推拉门 | 1、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 | m2 | 152.064
| 标段6 |  | 43 | 金属门 | 1、门名称、代号及洞口尺寸：详见图纸 2、门材质：6厚磨砂玻璃塑钢玻璃门 | m2 | 51.408
| 标段6 |  | 44 | 断热铝合金推拉窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：详见图纸 2、窗材质：5高透Low-E+19Ar（百叶）+5暖边 3、玻璃品种：断热铝合金推拉窗 | m2 | 264.816
| 标段6 |  | 45 | 断热铝合金窗 | 1、玻璃品种、厚度：10厚蓝灰色钢化玻璃 2、含消防救援窗 3、所有窗户均需外设金刚纱纱窗 | m2 | 34.2
| 标段6 |  | 46 | 断热铝合金平开门（高透光玻璃）） | 1、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 2、含350mm高护门板 3、含横执把手 | m2 | 51.68
| 标段6 |  | 47 | 80系断热铝合金平开窗（高透光玻璃） | 1、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 2、含金刚纱纱窗 3、含消防救援窗 4、含手动开启装置 | m2 | 90.86
| 标段6 |  | 48 | 80系断热铝合金平开窗（中透光玻璃） | 1、玻璃品种、厚度：5中透光Low-E+9氩气+5 2、含金刚纱纱窗 3、含消防救援窗 4、含手动开启装置 | m2 | 82.29
| 标段6 |  | 49 | 断热铝合金平开门 | 1、玻璃品种、厚度：5中透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 | m2 | 13.44
| 标段6 |  | 50 | 80系列断热铝合金窗（中透光玻璃） | 1、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明/5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 2、外门窗开启扇设置纱窗扇 3、含消防救援窗 | m2 | 84.3
7 | 标段7 | 宣城东收费站 | 51 | 断热铝合金自动密闭平开门（高透光玻璃） | 1、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 | m2 | 40.508
| 标段7 |  | 52 | 断热铝合金推拉门 | 1、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 | m2 | 166.81
| 标段7 |  | 53 | 金属门 | 1、门名称、代号及洞口尺寸：详见图纸 2、门材质：6厚磨砂玻璃塑钢玻璃门 | m2 | 55.875
| 标段7 |  | 54 | 断热铝合金推拉窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：详见图纸 2、窗材质：5高透Low-E+19Ar（百叶）+5暖边 3、玻璃品种：断热铝合金推拉窗 | m2 | 250.214
| 标段7 |  | 55 | 断热铝合金窗 | 1、玻璃品种、厚度：10厚蓝灰色钢化玻璃 2、含消防救援窗 3、所有窗户均需外设金刚纱纱窗 | m2 | 21.24
| 标段7 |  | 56 | 定制铝合金门 | 1、门材质：定制铝合金门（含门套） 2、其他：含内置隔音棉、不锈钢合页、不锈钢执手锁、不锈钢门吸，静音密封条，挂衣钩，成品门套等一切五金配件 3、所有门尺寸需现场复核 4、说明：包含门洞上楣装饰板包边，清单工程量按门洞面积计量，投标人综合考虑报价 | m2 | 20.74
| 标段7 |  | 57 | 卫生间铝合金门 | 1、门名称、代号及洞口尺寸：卫生间铝合金门 | 樘 | 6
| 标段7 |  | 58 | 卫生间铝合金门 | 1、门名称、代号及洞口尺寸：卫生间铝合金门 | 樘 | 12
8 | 标段8 | 宣城西收费站 | 59 | 断热铝合金窗 | 1、玻璃品种、厚度：10厚蓝灰色钢化玻璃 2、含消防救援窗 3、所有窗户均需外设金刚纱纱窗 | m2 | 21.24
| 标段8 |  | 60 | 卫生间成品隔断 | 1、隔断材料品种、规格：18mm原木纹蜂窝铝板 2、配件品种、规格：含不锈钢收口，不锈钢门铰，不锈钢衣钩，不锈钢抽手，不锈钢门锁，有无人指示灯等配件 | m2 | 55.44
| 标段8 |  | 61 | 卫生间铝合金门 | 1、门名称、代号及洞口尺寸：卫生间铝合金门 | 樘 | 8
| 标段8 |  | 62 | 铝合金窗（高透光玻璃） | 1、窗材质：普通铝合金，窗用主型材基材壁厚外窗不小于1.8 2、玻璃品种、厚度：门窗玻璃采用金属隔热型材隔热条高度26mm(K=2.8)5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边(K=2.2) 3、外门窗开启扇设置纱窗扇 4、含消防救援窗 | 套 | 60
| 标段8 |  | 63 | 断热铝合金自动密闭平开门（高透光玻璃） | 1、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 | m2 | 23.076
| 标段8 |  | 64 | 断热铝合金推拉门 | 1、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 | m2 | 304.128
| 标段8 |  | 65 | 金属门 | 1、门名称、代号及洞口尺寸：详见图纸 2、门材质：6厚磨砂玻璃塑钢玻璃门 | m2 | 98.28
| 标段8 |  | 66 | 断热铝合金推拉窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：详见图纸 2、窗材质：5高透Low-E+19Ar（百叶）+5暖边 3、玻璃品种：断热铝合金推拉窗 | m2 | 464.832
| 标段8 |  | 67 | 铝合金门 | 门材质：铝合金门 | m2 | 31.28
| 标段8 |  | 68 | 断热铝合金组合窗 | 1、玻璃品种、厚度：断热铝合金组合窗 2、含消防救援窗 3、所有窗户均需外设金刚纱纱窗 | m2 | 44.07
| 标段8 |  | 69 | 定制铝合金门 | 1、门材质：定制铝合金门（含门套） 2、其他：含内置隔音棉、不锈钢合页、不锈钢执手锁、不锈钢门吸，静音密封条，挂衣钩，成品门套等一切五金配件 3、所有门尺寸需现场复核 4、说明：包含门洞上楣装饰板包边，清单工程量按门洞面积计量，投标人综合考虑报价 | m2 | 23.79
| 标段8 |  | 70 | 断热铝合金平开门（高透光玻璃）） | 1、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 2、含350mm高护门板 3、含横执把手 | m2 | 15.95
| 标段8 |  | 71 | 80系断热铝合金平开窗（高透光玻璃） | 1、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 2、含金刚纱纱窗 3、含消防救援窗 4、含手动开启装置 | m2 | 7.2
| 标段8 |  | 72 | 断热铝合金平开门（高透光玻璃）） | 1、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 2、含350mm高护门板 3、含横执把手 | m2 | 33.84
| 标段8 |  | 73 | 80系断热铝合金平开窗（高透光玻璃） | 1、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 2、含金刚纱纱窗 3、含消防救援窗 4、含手动开启装置 | m2 | 130.5
| 标段8 |  | 74 | 断热铝合金平开门（高透光玻璃） | 1、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 2、含350mm高护门板 3、含横执把手 | m2 | 26.56
| 标段8 |  | 75 | 80系断热铝合金平开窗（高透光玻璃） | 1、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 2、含金刚纱纱窗 3、含消防救援窗 4、含手动开启装置 | m2 | 163.48
| 标段8 |  | 76 | 铝合金窗 | 1、窗名称：铝合金窗 2、玻璃品种、厚度：高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边） 3、配成品带纱扇 4、未尽事宜：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 142.2
| 标段8 |  | 77 | 普通铝合金窗 | 1、窗名称：普通铝合金窗 2、配成品带纱扇 3、未尽事宜：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 15.36
| 标段8 |  | 78 | 断热铝合金平开门（高透光玻璃） | 1、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 2、含350mm高护门板 3、含横执把手 | m2 | 45.18
| 标段8 |  | 79 | 80系断热铝合金平开窗（高透光玻璃） | 1、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 2、含金刚纱纱窗 3、含消防救援窗 4、含手动开启装置 | m2 | 660.72
9 | 标段9 | 广德东、广德改造收费站 | 80 | 断热铝合金平开门（高透光玻璃） | 1、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 2、含350mm高护门板 3、含横执把手 | m2 | 51.68
| 标段9 |  | 81 | 80系断热铝合金平开窗（高透光玻璃） | 1、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 2、含金刚纱纱窗 3、含消防救援窗 4、含手动开启装置 | m2 | 173.15
| 标段9 |  | 82 | 断热铝合金自动密闭平开门（高透光玻璃）） | 1、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 | m2 | 29.23
| 标段9 |  | 83 | 断热铝合金推拉门 | 1、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 | m2 | 157.594
| 标段9 |  | 84 | 金属门 | 1、门名称、代号及洞口尺寸：详见图纸 2、门材质：6厚磨砂玻璃塑钢玻璃门 | m2 | 52.668
| 标段9 |  | 85 | 断热铝合金推拉窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：详见图纸 2、窗材质：5高透Low-E+19Ar（百叶）+5暖边 3、玻璃品种：断热铝合金推拉窗 | m2 | 260.194
| 标段9 |  | 86 | 断热铝合金平开门（高透光玻璃） | 1、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 2、含350mm高护门板 3、含横执把手 | m2 | 73.32
| 标段9 |  | 87 | 80系断热铝合金平开窗（高透光玻璃） | 1、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 2、含金刚纱纱窗 3、含消防救援窗 4、含手动开启装置 | m2 | 207.21
| 标段9 |  | 88 | 断热铝合金平开门（高透光玻璃）） | 1、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 2、含350mm高护门板 3、含横执把手 | m2 | 26.56
| 标段9 |  | 89 | 80系断热铝合金平开窗（高透光玻璃） | 1、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 2、含金刚纱纱窗 3、含消防救援窗 4、含手动开启装置 | m2 | 163.48
| 标段9 |  | 90 | 铝合金推拉窗 | 1、玻璃品种、厚度：5mm厚钢化玻璃 2、所有窗户均需外设金刚纱纱窗 | m2 | 33.12
| 标段9 |  | 91 | 卫生间铝合金门 | 1、门名称、代号及洞口尺寸：卫生间铝合金门 | 樘 | 12
10 | 标段12 |  | 92 | 金属门 | 1、自动密闭铝合金平开门 2、门名称、代号及洞口尺寸：LM1021 3、玻璃：12厚钢化玻璃 4、包含所有五金配件 | m2 | 12
| 标段12 |  | 93 | 断热铝合金平开门 | 1、玻璃品种、厚度：5中透Low-E+9 氩气+5 | m2 | 88.8
| 标段12 |  | 94 | 80系列断热铝合金窗（中透光玻璃） | 1、玻璃品种、厚度：5中透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 2、外门窗开启扇设置纱窗扇 | m2 | 306.18
| 标段12 |  | 95 | 断热铝合金平开门 | 1、玻璃品种、厚度：5中透Low-E+9 氩气+5 | m2 | 20.91
| 标段12 |  | 96 | 80系列断热铝合金窗（中透光玻璃） | 1、玻璃品种、厚度：5中透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 2、外门窗开启扇设置纱窗扇 | m2 | 2.88
| 标段12 |  | 97 | 80系列断热铝合金窗（中透光玻璃） | 1、玻璃品种、厚度：5中透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 2、外门窗开启扇设置纱窗扇 | m2 | 41.37
| 标段12 |  | 98 | 80系列断热铝合金窗（中透光玻璃） | 1、玻璃品种、厚度：5中透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 2、外门窗开启扇设置纱窗扇 | m2 | 18.36
| 标段12 |  | 99 | 断热铝合金平开门 | 1、玻璃品种、厚度：5中透Low-E+9 氩气+5 | m2 | 20.91
| 标段12 |  | 100 | 80系列断热铝合金窗（中透光玻璃） | 1、玻璃品种、厚度：5中透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 2、外门窗开启扇设置纱窗扇 | m2 | 2.88
| 标段12 |  | 101 | 80系列断热铝合金窗（中透光玻璃） | 1、玻璃品种、厚度：5中透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 2、外门窗开启扇设置纱窗扇 | m2 | 41.37
| 标段12 |  | 102 | 80系列断热铝合金窗（中透光玻璃） | 1、玻璃品种、厚度：5中透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 2、外门窗开启扇设置纱窗扇 | m2 | 18.36
11 | 总计 | [7 empty] | 0