## Sheet1
01包段芜宣项目门窗清单
序号 | 标段号 | 位置 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元）
1 | 标段1 | 机场收费站、湾沚收费站、湾沚养护工区、枢纽配电房 | 1 | 010807001024 | 铝合金推拉窗（甲供材和甲方安排施工） | 1、窗名称：铝合金推拉窗 2、玻璃品种、厚度：5厚钢化玻璃 3、配成品带纱扇 4、未尽事宜：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 9.72
2 | 标段2 | 新竹服务区 | 2 | 010802001001 | 普通铝合金推拉门（甲供材和甲方安排施工） | 1、外门窗框料采用普通铝合金。 | m2 | 32.4
|  |  | 3 | 010802001002 | 成品铝合金玻璃门（甲供材和甲方安排施工） | 1、玻璃品种、厚度：6+6厚双层磨砂玻璃 2、外门窗框料采用普通铝合金。 | m2 | 32.4
|  |  | 4 | 010807001001 | 断热铝合金窗（高透光玻璃）（甲供材和甲方安排施工） | 1、窗材质：断热铝合金，窗用主型材基材壁厚外窗不小于1.8 2、玻璃品种、厚度：门窗玻璃采用金属隔热型材隔热条高度26mm(K=2.8)5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边(K=2.2) 3、外门窗开启扇设置金刚纱窗扇 4、含消防救援窗 | m2 | 231.27
|  |  | 5 | 010802001005 | 断热铝合金玻璃门（甲供材和甲方安排施工） | 1、玻璃品种、厚度：6+6 厚双层磨砂玻璃 成品铝合金玻璃门 | m2 | 13.86
|  |  | 6 | 010802001006 | 普通铝合金推拉门（甲供材和甲方安排施工） | 1、外门窗框料采用普通铝合金。 | m2 | 36
|  |  | 7 | 010802001007 | 断热铝合金平开门（甲供材和甲方安排施工） | 1、玻璃品种、厚度：6+12A+6遮阳型 | m2 | 3.3
|  |  | 8 | 010807001002 | 80系列断热铝合金窗（中透光玻璃）（甲供材和甲方安排施工） | 1、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 2、外门窗开启扇设置金刚纱窗扇 3、含消防救援窗 | m2 | 188.49
|  |  | 9 | 010802001009 | 金属门（甲供材和甲方安排施工） | 1、门名称、代号及洞口尺寸：超白长虹玻璃移门 2、门材质：超厚超窄钛镁铝合金型材边框 | m2 | 14.35
|  |  | 10 | 010802001010 | 断热铝合金自动密闭平开门（高透光玻璃））（甲供材和甲方安排施工） | 1、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 | m2 | 20.35
|  |  | 11 | 010807001003 | 80系断热铝合金平开窗（高透光玻璃）（甲供材和甲方安排施工） | 1、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边 2、含金刚纱纱窗 3、含消防救援窗 4、含手动开启装置 | m2 | 507.72
|  |  | 12 | 010807001004 | 80系列断热铝合金窗（中透光玻璃）（甲供材和甲方安排施工） | 1、玻璃品种、厚度：6+12A+6遮阳型 2、外门窗开启扇设置金刚纱窗扇 3、含消防救援窗 | m2 | 69.66
3 | 标段3 | 石涧收费站 | 13 | 1100A03B01BW~1 | 铝合金防雨百叶 |  | m2 | 18
|  |  | 14 | 1100A03B01BW~2 | 铝合金百叶窗 |  | m2 | 43.2
|  |  | 15 | 1100A09B01BW~1 | 铝合金平开门 |  | m2 | 22.272
|  |  | 16 | 1100A09B01BW~1 | 铝合金平开门（5高透Low-E+19Ar（百叶）+9暖边） |  | m2 | 17.2032
|  |  | 17 | 1100A09B01BW~1 | 铝合金平开门（低辐射中空玻璃窗(6+12A+6遮阳型)） |  | m2 | 3.36
|  |  | 18 | 1100A09B01BW~2 | 铝合金平开门 |  | m2 | 157.6992
|  |  | 19 | 1100A13B01BW | 断热铝合金推拉窗（透光Low-E+12A+6型） |  | m2 | 20.2176
|  |  | 20 | 1100A13B01BW~1 | 断热铝合金推拉窗（透光Low-E+12A+6型） |  | m2 | 153.6768
|  |  | 21 | 1100A13B01BW~1 | 断热铝合金推拉窗（透光Low-E+12A+6型） |  | m2 | 240.8448
|  |  | 22 | 1100A13B01BW~2 | 普通铝合金推拉窗（含玻璃） | 6厚白玻 | m2 | 10.368
|  |  | 23 | CL-D00003 | 铝合金纱窗1 |  | m2 | 76.8
|  |  | 24 | CL-D00003 | 铝合金纱窗1 |  | m2 | 110.92
|  |  | 25 | CL-D00003~1 | 铝合金纱窗 |  | m2 | 10.53
|  |  | 26 | CL-D00003~2 | 铝合金纱窗 |  | m2 | 3.24
|  |  | 27 | CL-D00005 | 铝合金纱窗 |  | m2 | 39.84
|  |  | 28 | CL-D00005~1 | 手动开窗器（手动弯臂款双曲臂（一控一）） |  | 套 | 2
|  |  | 29 | CL-D00014~1 | 手动开窗器（手动弯臂款双曲臂（一控一）） |  | 套 | 4
4 | 标段4 | 服务区、收费站、养护工区等全部钢结构及钢结构装饰 | 30 | 1100A03B01BW~1 | 铝合金百叶窗 |  | m2 | 2.16
|  |  | 31 | 1100A09B01BW~1 | 自动密闭铝合金平开门（含12厚钢化玻璃） |  | m2 | 5.76
5 | 总计